Участникам размещения заказа

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района

«Хвастовичский  район»

Калужской  области

249360, с.Хвастовичи, ул.Ленина, 23

тел.  (08453)  91-4-30,  факс:  91-5-30

Е-Mail: chvastovichi-adm@kaluga.ru

от ______________года   _№ ______

_____________________________________

Уважаемые господа!

Реестровый номер торгов: 119-2010

Муниципальный заказчик: Администрация СП «Село Хвастовичи», расположенная по адресу: 249360, с. Хвастовичи   Калужской области Хвастовичского района, ул. Ленина, 31.

(Богачев В.С.), тел .(48453) 91-4-49

Уполномоченный орган: администрация МР «Хвастовичский район», расположенная по адресу: : 249360, с. Хвастовичи Калужской области, ул.Ленина, д.23,   (Е-mail: сhvastovichi-adm@kaluga.ru), факс (48453) 91-530, (лицо, уполномоченное поддерживать контакт запроса котировок – ведущий специалист отдела  экономики, имущества и архитектуры Полякова Л.В.), тел ;(48453) 91-9-32 ) предполагает  провести запрос котировок цен на оказание услуг по ремонту банно-прачечного комбината  с. Хвастовичи для   администрации СП  «Село Хвастовичи ».

Источник финансирования:  средства  бюджета СП «Село Хвастовичи»

Наименование услуг: оказание услуг по ремонту банно-прачечного комбината  с. Хвастовичи .

Срок оказания услуг:  до 01.11.2010 год.

Место поставки товара: с. Хвастовичи.

Сведения о включенных (не включенных ) в цену товарах расходах по обязательным платежам ( на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и др.):  цена включает в себя уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые участник уплачивает в соответствии с условиями контракта, расходы по доставке и пр.

Наименование, характеристики, объем товара: перечень работ в соответствии с приложением № 2 к извещению.

Максимальная  сумма контракта:  207291 рубль  (Двести семь   тысяч двести девяносто один  рубль)

Место подачи заявки: 249360 с. Хвастовичи Калужской обл. ул. Ленина 23 , отдел  экономики ,имущества и архитектуры,   или по Е – mail , указанному выше; (с пометкой «Котировочная заявка»).

Срок подачи заявки: с 21.09. 2010  г.

Срок окончания подачи заявки: по 26.09.2010  г. до 17-15 часов (с учетом рабочего времени уполномоченного органа).

Срок и условия оплаты: авансирование 30% .

Срок подписания муниципального контракта: в течение 20 дней после подписания протокола  котировочной комиссии  (но не ранее 7 дней с момента размещения на официальном сайте протокола ).

Квалификационные требования к поставщику: нет

Критерии оценки:

1.Минимальная цена контракта;

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ просим представить котировочную заявку  по адресу  : 249360 с.Хвастовичи Калужской обл. ул.Ленина 23 , отдел  экономики  ,имущества и архитектуры,    по прилагаемой форме (приложение №1).

В случае поступления заявки по факсу или по электронной почте,   вышеуказанная заявка в обязательном порядке до момента подведения итогов подтверждается оригиналом с живой печатью.

Глава администрации

СП «Село Хвастовичи»                                                          Богачев В.С.

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(для физического лица)

Дата:_____________

###### В Администрацию МР «Хвастовичский район», отдел , экономики, имущества и архитектуры

Я, фамилия, имя, отчество участника размещения заказа:_____________________

_______________________________________________________________________

место жительства участника размещения заказа: __________________________

_______________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласен исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (представлены по форме Приложения 1 к настоящей заявке), __________________________________________________________________________

Место доставки поставляемого товара ______________________________________

Срок поставки товара ____________________________________________________

Цена товара с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе  расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей:

________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товара ___________________________________

_______________________________________________________________________

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок

____________                                                                                            __________

(подпись, печать)                                                                                   (должность)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(для юридического лица)

Дата:_____________

###### В Администрацию МР «Хвастовичский район», отдел , экономики, имущества и архитектуры

Мы, наименование, место нахождения участника размещения заказа: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (представлены по форме Приложения 1 к настоящей заявке), __________________________________________________________________________

Место доставки поставляемого товара ______________________________________

Срок поставки товара ____________________________________________________

Цена товара с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе  расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей:

________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставки товара ___________________________________

_______________________________________________________________________

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок

____________                                                                                            __________

(подпись, печать)                                                                                     (должность)

Приложение к котировочной заявке

|  |  |  |  | Хвастовичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт мужского моечного зала Хвастовичской районной бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.207 291,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.1347,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв_2010_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Парная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс - лист | Блок дверной донопольный ДГ 21*07 Цена с НДС 1300руб:1,18:5,7*1,13=218,41руб | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | ТЕР08-02-001-03 (Прим) | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м( Закладка дверных проемов) | 1 м3 кладки | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,63 ФОТ (от 486,88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,63 ФОТ (от 567,23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 19,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,63 ФОТ (от 18,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,7 ФОТ (от 24,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00%*0,63 ФОТ (от 158,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 72,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,765 ФОТ (от 486,88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,765 ФОТ (от 567,23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00%*0,9 ФОТ (от 19,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,765 ФОТ (от 18,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,9 ФОТ (от 24,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,765 ФОТ (от 158,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 72,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (28 810,37 х 6,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение НДС 6,12*(МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ_*0,18+НР*0,1712*0,18+СП*0,15*0,18)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:

Приложение № 2

Перечень работ по ремонту банно-прачечного комбината в с.Хвастовичи

|  |  |  |  | Хвастовичский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт мужского моечного зала Хвастовичской районной бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.207 291,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб.1347,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв_2010_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Парная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс - лист | Блок дверной донопольный ДГ 21*07 Цена с НДС 1300руб:1,18:5,7*1,13=218,41руб | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | ТЕР08-02-001-03 (Прим) | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м( Закладка дверных проемов) | 1 м3 кладки | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-050-01(Прим) | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,63 ФОТ (от 486,88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,63 ФОТ (от 567,23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 19,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,63 ФОТ (от 18,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,7 ФОТ (от 24,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00%*0,63 ФОТ (от 158,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 72,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,765 ФОТ (от 486,88) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,765 ФОТ (от 567,23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62,00%*0,9 ФОТ (от 19,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,765 ФОТ (от 18,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,9 ФОТ (от 24,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,765 ФОТ (от 158,92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 72,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (28 810,37 х 6,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение НДС 6,12*(МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ_*0,18+НР*0,1712*0,18+СП*0,15*0,18)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: