Приложение №2

Дефектная ведомость на ремонт водопровода и канализации школы с. Колодяссы.

| №№ пп | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. | Новый раздел |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопровода из газопроводных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2.1 |
| 2 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.22 |
| 3 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 отверстий | 0.04 |
| 4 | ТЕРр69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для газопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 отверстий | 0.28 |
| 5 | ТЕРр69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для газопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 отверстий | 0.29 |
| 7 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичем гнезд, борозд и концов балок, отверстий. | 1 м3 заделки | 1.39 |
| 11 | ТЕР01-03-055-03 | Разборка от грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3. | 1 м3 грунта | 0.04 |
| 12.1 | ТЕРр65-08-01 | Смена диэтиленновых канализационных труб диаметром до 50 мм. | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.4 |
| 12.2 | ТЕРр65-08-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.3 |
| 12.3 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, Группа грунтов 3. | 100 м3 грунта | 0.04 |
| 14 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов из многослойных метало-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 14.1 | СЦМ-300-1224 | Крепление для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты. | Кг | 2.5 |
| 14.3 | СЦМ-300-1381 | Соединительные детали Vestol размером 1\2 | Шт | 20 |
| 14.2 | СЦМ-300-1461 | Фиксатор одинарный для метало-полимерных труб размером 1\2 | Шт | 42 |
| 17 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 2.2 |
| 17.1 | СЦМ-300-0465 | Краны водоразборные для раковин и моек, латуные, настенные, полированные КВ-15 | Шт | 22 |
| 18 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0.2 |
| 18.1 | СЦМ-300-0503 | Мойки чугунные эмолированные на два отде6ления с двумя чашами, кронштейнами МЧ»ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном,соединительными деталями, смесителем. | Компл | 2 |
| 19 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачками непосредственно присоединенных | 10 комплектов | 0.9 |
| 20 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.4 |
| 22 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.02 |
| 23 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем. | 100 м2 покрытий | 0.02 |
| 25 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов с сифонами | 100 приборов | 0.25 |